Администрация города Ростова-на-Дону

Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям

информируют:

- О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации газового оборудования:

Запрещено:

- самостоятельно устанавливать газовое оборудование;

- самостоятельно вносить изменения 
в конструкцию газового оборудования;

- оставлять включенные газовые приборы без присмотра;

- оставлять детей одних с включенным газовым оборудованием;

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

- сушить белье над газовой плитой, вешать шторы;

- использовать газовые плиты для обогрева квартиры.

Необходимо: проверять дымоходы перед началом отопительного сезона; обязательно заключить договор на обслуживание газового оборудования, заправлять газовые баллоны только в специализированных пунктах.

При появлении в доме запаха газа:

Запрещено - зажигать спички, курить, включать свет 
и электроприборы.

Необходимо - выключить газовые приборы, перекрыть краны, проветрить помещения, включая подвалы, сообщить по номерам: