Администрация города Ростова-на-Дону

Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям

Автономный дымовой пожарный извещатель - 
ЗАЩИТИТ ВАС И ВАШЕ ИМУЩЕСТВО 
ОТ ПОЖАРА!

Автономные дымовые пожарные извещатели реагируют на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить об угрозе пожара!

Сработал извещатель! Что делать?

1. Осмотреть помещение на наличие признаков горения и задымления. В случае ложного срабатывания переустановить элемент питания, включить снова пожарный извещатель в рабочий режим.

2. В случае наличия признаков горения или задымление, немедленно позвонить в единую диспетчерскую службу – по номеру 112.

3. Отключить все электроприборы и газовые приборы.

4.  Закрыть окна и двери в горящее помещение.

5. Взять необходимые документы и быстро покинуть горящее помещение. 
В случае возникновения трудностей самостоятельно покинуть помещение, позвать на помощь соседей.